## ОЛ ДуХХХ
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ МАК | [6 empty] | №: | Дата:
I ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ УСТАНОВКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ МАК
1.1 Наименование объекта | [9 empty] | Надземное
1.2 Конечный заказчик | [9 empty] | Подземное
1. Эксплуатирующая организация: | [9 empty] | С системой отбора давления газа
Наименование организации | [9 empty] | Без системы отбора давления газа
Контактное лицо
Тел/факс, e-mail | [9 empty] | Полный проход
Стандартный проход
2. Проектная организация:
Наименование организации | [9 empty] | Сварка/Сварка
Контактное лицо | [9 empty] | Сварка/Фланец
Тел/факс, e-mail | [9 empty] | Фланец/Фланец
3. Производитель: | [9 empty] | -
Наименование организации |  | ООО "ИнтерТех Инвест" | [7 empty] | Электрический привод
Контактное лицо | [9 empty] | Пневматический привод
Тел/факс, e-mail |  | info@intertech-i.ru | [7 empty] | Гидравлический привод
II ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | [9 empty] | Да
2.1 Исполнение шарового крана | [5 empty] | Надземное |  |  |  | Нет
2.2 Диаметр шарового крана Ду, мм | [9 empty] | -
2.3 Расстояние от поверхности земли до оси газопровода, мм
2.4 Высота штока шарового крана | [6 empty] | Заполняется производителем: |  |  | Да
2.5 Давление условное Pу, бар | [5 empty] | 16 |  |  |  | Нет
2.6 Тип шарового крана | [5 empty] | С системой отбора давления газа
2.7 Тип прохода шарового крана | [5 empty] | Полный проход |  |  |  | 1
2.8 Тип присоединения шарового крана | [5 empty] | Сварка/сварка |  |  |  | 2
2.9. Тип привода шарового крана | [5 empty] | Электрический привод |  |  |  | -
[6 empty] | Электрический привод | - | -
2.11 Подключение системы МАК к внешнему питанию | [5 empty] | - | - | -
2.12 Параметры внешнего питания | [5 empty] | - | - | -
2.13 Подключение системы МАК к внешней интегрируемой телеметрии | [5 empty] | Нет
-
III ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
3.1 Наличие контура заземления | [5 empty] | Да
3.2 Количество калиток ограждения кранового узла | [5 empty] | 2
3.3 Длина кабеля для подключения датчиков положения калиток к МАК, м (максимальная 50м) | [5 empty] | 4
3.4 Тип основного канала связи | [5 empty] | GSM
3.5 Тип резервного канала связи | [5 empty] | GSM
3.6 Уровень приема сигнала GSM в зоне установки оборудования* (оператор 1), % | [6 empty] | Заполняется проектной организацией
3.7 Уровень приема сигнала GSM в зоне установки оборудования* (оператор 2), %
!!! * при уровне сигнала ниже 15% невозможна корректная передача данных от объекта установки на верхний уровень.
3.8 Габариты крановой площадки: |  | Длина, м
Ширина, м
IV ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЙ
В зависимости от необходимости телеизмерения параметра в столбце 3 указать "ДА" или "НЕТ"
№ п/п | Наименование параметра телеизмерения | Телеизме-рение параметра | Значения/Сигналы состояния параметра |  |  | Тип/кол-во сигналов | Наименование, технические характеристики оборудования |  |  | ДА
|  |  | Значение 1 | Значение 2 | Значение 3 |  | Тип, марка¹ |  | Кол-во датчиков, шт | НЕТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1 | Давление газа до кранового узла , МПа (обязательный параметр) | ДА | 1.08 | 1.2 | 1.32 | Аналоговый/1 | Датчик избыточного давления взрывозащищенный МИДА-ДИ-13П-Ex |  | 1
|  |  | min | рабочее | max
2 | Давление газа после кранового узла , Мпа (обязательный параметр) | ДА | 1.08 | 1.2 | 1.32 | Аналоговый/1 | Датчик избыточного давления взрывозащищенный МИДА-ДИ-13П-Ex |  | 1
|  |  | min | рабочее | max
3 | Температура газа на крановом узле,°С (опциональный параметр) | НЕТ | 5 | 10 | 20 | Аналоговый/- | Термопреобразователь поверхностный взрывозащищенный ТСП 011.100-Exd-Pt100 |  | -
|  |  | min | норма | max
4 | Температура наружного воздуха,°С (опциональный параметр) | НЕТ | -50 | 18 | 50 | Аналоговый/- | Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный ТСПУ - 1187 |  | -
|  |  | min | норма | max
5 | Загазованность на крановом узле (СН4) (обязательный параметр) | ДА | "НОРМА"/"ВЫШЕНОРМЫ" |  |  | Дискретный/1 Аналоговый/1 | Газоанализатор горючих газов взрывозащищенный ИГМ-10ИК-01-2(-40) |  | 1
6 | Давление рабочей среды в МАК в баллоне 1, МПа (обязательный параметр) | ДА | 3.3 | 15 | 17 | Аналоговый/1 | Датчик избыточного давления взрывозащищенный МИДА-ДИ-13П-Ex |  | 1
|  |  | min | рабочее | max
7 | Давление рабочей среды в МАК в баллоне 2, МПа (обязательный параметр) | ДА | 3.3 | 15 | 17 | Аналоговый/1 | Датчик избыточного давления взрывозащищенный МИДА-ДИ-13П-Ex |  | 1
|  |  | min | рабочее | max
8 | Давление рабочей среды в системе привода, Мпа (обязательный параметр) | ДА | 0.4 | 0.7 | 0.8 | Аналоговый/1 | Датчик избыточного давления взрывозащищенный МИДА-ДИ-13П-Ex |  | 1
|  |  | min | рабочее | max
9 | Степень разряда (сигнализация о состоянии) основной батареи питания блока управления и автоматизации (обязательный параметр) | ДА | 12,2/15% | 13,84/70% | 14,2/100% | - | Функционал МАК |  | -
|  |  | min | норма | max
10 | Степень разряда (сигнализация о состоянии) дополнительной батареи питания блока управления и автоматизации (обязательный параметр) | ДА | 24,2/15% | 27,65/70% | 28,4/100% | - | Функционал МАК |  | -
|  |  | min | норма | max
¹ - производитель оставляет за собой право заменить оборудование на аналогичное
* - не входит в комплект поставки
V ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ
В зависимости от необходимости телеизмерения параметра в столбце 3 указать "ДА" или "НЕТ"
№ п/п | Наименование параметра телеизмерения | Телеизмерение параметра | Сигналы состояния параметра |  |  |  | Наименование, технические характеристики оборудования
[7 empty] | Тип, марка¹ |  | Кол-во датчиков, шт
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7
1 | Сигнализация положения запорной арматуры кранового узла (обязательный параметр) | ДА | "ОТКРЫТ"/"ЗАКРЫТ"/ "ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ" |  |  | Дискретный/2 | Функционал МАК |  | -
2 | Сигнализация положения калиток ограждения кранового узла (обязательный параметр) | ДА | "ОТКРЫТА"/"ЗАКРЫТА" |  |  | Дискретный/2 | Выключатель концевой взрывозащищенный ДВГ2 |  | 2
3 | Сигнализация положения дверей блок-боксов, шкафов, люка (обязательный параметр) | ДА | "ОТКРЫТА"/"ЗАКРЫТА" |  |  | Дискретный/2 | Выключатель концевой взрывозащищенный ДВГ2 |  | 2 | 1
4 | Сигнализация целостности электрических цепей управления исполнительных механизмов (обязательный параметр) | ДА | "НОРМА"/"ОБРЫВ ЦЕПИ" |  |  | - | Функционал МАК |  | - | 2
5 | Санкционированный и несанкционированный доступ на объект (обязательный параметр) | ДА | "СВОЙ"/"ЧУЖОЙ" |  |  | Дискретный/1 | Функционал МАК |  | - | 3
¹ - производитель оставляет за собой право заменить оборудование на аналогичное. * - не входит в комплект поставки
VI ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ
В зависимости от необходимости телеуправления параметра в столбце 3 указать "ДА" или "НЕТ"
№ п/п | Наименование параметра телеуправления | Телеуправ-ление | Сигналы состояния параметра |  |  | Тип/кол-во сигналов | Наименование, технические характеристики оборудования
[7 empty] | Тип, марка |  | Кол-во датчиков, шт
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 6 |  | 7
1 | Управление запорной арматурой | ДА | "ОТКРЫТЬ"/"ЗАКРЫТЬ" |  |  | - | Функционал МАК |  | -
2 | Технологическое страгивание запорной арматуры | ДА | "СРЫВ" |  |  | - | Функционал МАК |  | -
* - не входит в комплект поставки
Наименование и маркировка оборудования:
Автоматизированная система дистанционного управления запорной арматурой:
МАК-__.__.__.__*
*Заполняется производителем
Согласование производителя
|  |  | должность |  |  | ФИО, подпись |  |  | Дата
Согласование проектной организации
|  |  | должность |  |  | ФИО, подпись |  |  | Дата
Согласование эксплуатирующей
организации |  |  | должность |  |  | ФИО, подпись |  |  | Дата
ООО «ИнтерТех Инвест»
ИНН 7726698349, КПП 772801001, ОГРН 1127746430756
р/с 40702810138060015166 в ПАО «Сбербанк России» г.Москва